Probleme de connexion RS232 to USB

Le cable n'est pas detecte:

Je suis alle sur le site du cable (http://www.cabledeconn.com/CABLEDECONN-USB-to-DB9-Pin-RS232-Cable-with-PL2302-Chipset2m-66FT-USB20-to-RS232-Male-DB9-Adapter-Converter-for-Windows-XPWindows-Vista7810Mac-OS-Linux-C0201_show66.html) , jai pu trouve le fabricant du chipset interne et ai telecharge le driver (https://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=410.

Ensuite dans devices jai cliaue sur update driver software, jai choisi de chercher le driver dans mon ordinateur et ai selectionne le dossier ou se trouve mon driver.